Zoznam dokladov ku kolaudácii stavby

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním /obhliadkou stavby/ sa predkladajú podklady v zmysle §18, vyhl. č. 532/2000 Z.z., a to najmä:

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby – overený geometrický plán

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku

  - potvrdenie o preskúšaní komína

  - revízia vnútornej elektroinštalácie objektu, revízia elek. prípojky, revízia bleskozvodu

  - tlakové skúšky vnútorného rozvodu vody

  - tlaková skúška vodovodnej prípojky

  - tlakové skúšky vnútorných rozvodov vykurovania

  - tesnostná skúška rozvodov kanalizácie a kanalizačnej prípojky

    - (ak bola povolená žumpa – tesnostná skúška žumpy, resp. certifikát od výrobcu o jej nepriepustnosti a vodotesnosti)

  - revízia vnútornej plynofikácie

  - revízia plynovej prípojky

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením

- kópiu stavebného povolenia

- výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,

- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia – certifikáty použitých materiálov (napr.: krb, vykurovací kotol, zásobník na prípravu TÚV, slnečné kolektory, tepelné čerpadlo, strešná krytina, okná, tvarovky z čoho je objekt postavený a pod...)

- stavebný denník

- energetický certifikát

- od obce Lúčky – Obecný úrad:

  - potvrdenie o zaplatení poplatku za kolaudáciu

  - súhlas obce na užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia (ak bol povolený nový komín resp. úpravy existujúceho komína)

- Skutkové zameranie novozrealizovaných prípojok do skopírovaného geometrického plánu

Všetky horeuvedené podklady sa odovzdávajú pri podaní žiadosti o kolaudáciu stavby, v počte 1x, originál.